北京市门头沟区安全生产委员会办公室

北京市门头沟区突发事件应急委员会办公室

北京市门头沟区防火安全委员会办公室

北京市门头沟区防震抗震工作领导小组办公室

门安办发〔2025〕10号

关于转发《北京市安全生产委员会办公室等四部门关于印发〈关于开展人员密集场所智能门禁、通道闸机紧急情况下堵塞疏散通道整治行动的工作方案〉的通知》

的通知

区各相关单位：

为认真落实市委、市政府有关决策部署，切实提升人员密集场所紧急情况下疏散逃生能力，有效打通生命通道，市安委办、市应急办、市防火办、市防震抗震办共同研究印发了《关于开展人员密集场所智能门禁、通道闸机紧急情况下堵塞疏散通道整治行动的工作方案》（下称《方案》）。为进一步提升我区人员密集场所紧急情况下疏散逃生能力，现将此文件转发给你们，并提出以下工作要求，请一并贯彻落实。

- 高度重视，压实责任。

- 3月26日，河北某地发生地震，北京某高校宿舍楼内学生因进出闸机需刷脸出入，被堵在楼道内，未能及时逃生，引起网络舆情。此事件虽未造成人员伤亡，但为我们敲了警钟。各单位要切实提高政治站位，本着人民至上、生命至上的原则，聚焦最大限度降低事故发生概率、最大程度降低事故造成损失两个维度，认识畅通人员密集场所智能门禁、通道闸机紧急情况下疏散通道的重要意义，认真谋划，周密部署，通力合作，将责任落实到单位、到人，确保不走形式、杜绝敷衍了事。

- 认真研判，快速梳理。

- 本次专项整治自即日起开始到8月底结束，整治工作范围包括学校、医院、养老院、福利院、公共图书馆、体育场馆、火车站、博物馆、集体宿舍等人员密集场所；整治内容为智能门禁、通道闸机在紧急情况下堵塞疏散通道有关安全隐患，重点包括智能门禁未与火灾报警系统联动、门内侧未设置手动开启按钮或标识不清等突出问题（详见附件1）。请以下单位于7月10日前完成行业领域或辖区内人员密集场所及场所内智能门禁、通道闸机设置情况台账的梳理与更新（参照附件2）：请区教委负责全区学校（包括幼儿园）的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍等场所；请区卫健委负责全区医院的门诊楼、病房楼等场所；请区民政局负责全区养老院、敬老院、福利院的宿舍、活动室等场所；请区文旅局负责全区景区和公共图书馆、博物馆的阅览室、展览馆等场所；请区体育局负责全区体育场馆（包括健身房、瑜伽馆）的活动区、洗浴室等场所；请区商务局负责全区商场及超市（包括内置办公室）等场所；请区住建委负责全区建筑施工工地的施工、生活区域，对物业管理的居民小区等场所；请各属地及中关村门头沟园区管委会负责上述场所之外的，包括但不限于商用大厦、写字楼等场所。另请区市场局、区交通局、区水务局、区园林绿化局等部门对行业领域相关场所可能设置的智能门禁、闸机进行梳理排查。

- 分工明确，稳步推进。

- 按照《方案》要求，相关市级部门制定或及时修订完善应急预案或疏散指引的，区教委、区卫健委、区民政局、区交通局等部门也要依照市级情况于8月15日前完成修订各自领域的应急预案或疏散指引，并及时报送区应急办。市应急办、市安委办、市防火办、市防震抗震办制定智能门禁、通道闸机安全隐患排查清单，并嵌入了企安安平台，各相关部门、属地镇街应依照清单开展隐患排查，督促企事业单位开展自查，并按照此次排查台账数不低于10%的比例进行抽查核查。区防火办要督促涉及人员密集场所的企事业单位在8月15日前开展一次疏散演练。各相关部门结合“安全夜校”，围绕人员密集场所逃生必备的知识、技能，深入学校、养老院、医院等人员密集场所宣传避险逃生知识。区地震局按照市级部门要求对宣传方式进行更新。

- 注意总结，取得实效。

- 各单位应对专项整治工作进行自检和总结，于8月15日前将工作开展情况报区安委办，区安委办将报送市安委办要对此次整治行动梳理的台账、排查的清单、整改的措施、建立的机制、明确的方案、积累的经验，结合消防安全、防震减灾、安全生产等方面的工作进行复盘总结。区应急办、区安委办、区防火办、区防震抗震办将不定期开展明查暗访，对责任不落实、改造不达标、工作进度滞后的部门和单位，及时进行通报警示，确保整改措施落实到位。

- 附件：1.关于开展人员密集场所智能门禁、通道闸机紧急情况下堵塞疏散通道整治行动的工作方案

- ××单位人员密集场所智能门禁、通道闸机台账

- 北京市门头沟区                   北京市门头沟区

- 安全生产委员会办公室           突发事件应急委员会办公室

- 北京市门头沟区                   北京市门头沟区

- 防火安全委员会办公室          防震抗震工作领导小组办公室

- 2025年7月1日

- （区安委办联系人：马双娇，联系电话：69843123；区应急办联系人：李泓昕，联系电话：69820601；区防火办联系人：齐乐， 联系电话：18519511065；区防震办联系人：颜旭，联系电话：61811921）

门头沟区安全生产委员会办公室             2025年7月1日印发